Приложение №1

к Положению о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду

2021 – 2022 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы города Севастополя

АКТ

о готовности  системы центрального отопления к работе

в отопительный период 2021 – 2022 годов

В отношении объекта с системой центрального отопления, расположенного по адресу:
г. Севастополь, ________________________ , по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.Общие положения

1.1.Теплоснабжающая  организация:

а) наименование ГУПС «Севтеплоэнерго»

б) адрес: г. Севастополь,ул. Людмилы Павличенко, д.2

1.2 Потребитель:

а) наименование: __________________________________________________________

б) адрес:  г. Севастополь, ______________________________________________

1.3 Объект, снабжаемый  теплом:

а) наименование:  многоквартирный дом

б) адрес: г. Севастополь, ___________________________________________________

2. Проведены подготовительные работы и  испытания

2.1. Промывка системы отопления.

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов.

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения.

2.4. Установка ограничительных устройств (соответствие ограничительных устройств договорным).

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты.

2.6. Контрольно-измерительных приборов и УУТЭ и Т установлены, поверены, исправны.

2.7. Состояние изоляции трубопроводов внутридомовых систем центрального отопления и горячего водоснабжения удовлетворительная.

Представитель

теплоснабжающей организации __________________ _/______________________/

подпись    			 Ф.И.О.

Представитель уполномоченной

организации, действующей от лица потребителя

______________________________________________________________________